│г. Москва, ул. Наб. Пресненская, д.10с2

│г. Самара, ул. Санфировой, д. 95к1

│г. Краснодар, ул. Северная, д. 405

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора канализационной насосной станции заводского изготовления

Для удобства предлагаем Вам скачать фай л и заполнить его в электронном виде.

Поля, не отмеченные знаком "*" можно оставить пустыми. (В этом случае будут приняты стандартные данные)

| Наименование объекта:* |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта:* |  |
| Заказчик:* |  |
| Контактное лицо:* |  |
| Телефон/факс/е-mail: * |  |
| Конечный заказчик:* |  |
| Желаемая дата поставки* |  |

| 1. Статус объекта |  |
| --- | --- |
|  | Проект |
|  | Тендер |
|  | Прямая закупка |

| 2. Параметры для подбора насосов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Производительность насосной станции, м3/ч* |  |
| 2.2 | Напор насосной станции, м.вод.ст.* |  |
| 2.3 | Количество рабочих насосных агрегатов, шт. |  |
| 2.4 | Количество резервных насосных агрегатов, шт. |  |
| 2.5 | Количество резервных насосных агрегатов склад, шт. |  |
| 2.6 | Перекачиваемая среда (сточная вода, дождевые стоки и т.д.)* |  |
| Если Вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее:* |  |  |
| Длина напорного (отводящего) трубопровода (м): |  |  |
| Внутренний диаметр напорного трубопровода (мм): |  |  |
| Перепад высот между началом и концом напорного участка прим.1 (м): |  |  |

Прим. 1: Если промежуточная точка (B) выше конечной точки (С), просим вас указать в качестве перепада высот (Н1);

Если конечная точка (С) выше промежуточной точки (B) и начальной точки (А), просим вас указать в качестве перепада высот (H2).

A – Начальная точка; В – Промежуточная точка; С – Конечная точка

| 3. Параметры для подбора щита управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Исполнение щита управления: |  |  | Уличное исполнение (IP65) (Для любых климатических и погодных условий) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутреннее исполнение (IP54) (Если предусмотрено отдельное помещение, или заказываете КНС с павильоном нашего производства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкаф управления предоставляет Заказчик |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество вводов питания: (Стандартно- один ввод) |  |  | Один ввод |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двойной ввод без АВР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двойной ввод с ABP |  |  |  |  |
| 3.3 | Метод пуска насосов: (Стандартно - прямой пуск) |  |  | Прямой пуск |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Звезда - треугольник |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство плавного пуска |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Частотно-регулируемый преобразователь |  |  |  |  |
| 4. Параметры для подбора корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Материал изготовления корпуса (Стандартно- армированный стеклопластик) |  | Армированный стеклопластик |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь конструкционная 09Г2С с нтикоррозионной обработкой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь нержавеющая 08Х18Н10 |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Тип подводящего трубопровода* |  | Самотечный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напорный |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Количество подводящих трубопроводов, шт |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | Материал исполнения подводящего трубопровода* |  | Сталь 09Г2С |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь 08Х18Н10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PP-V (Полипропилен) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PVC-U (ПВХ клеевое) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭ100 SDR17 (Полиэтилен) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Корсис гофрированный |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | Глубина заложения, мм* |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  |  | Укажите диаметр подводящего трубопровода, мм* |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Количество отводящих трубопроводов, шт* |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Материал исполнения отводящего трубопровода (Стандартно - трубный узел PVC-U. Фланцевое подключение выхода КНС) |  | Сталь 09Г2С |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сталь 08Х18Н10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PP-V (Полипропилен) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PVC-U (ПВХ клеевое) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЭ100 SDR17 (Полиэтилен) |  |  |  |
| 4.2.5 |  |  | Укажите диаметр отводящего трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| 5. Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Технологический павильон (блок-бокс) над КНС. (Для удобства обслуживания и работы с КНС) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2* |  | Грузоподъемное оборудование в соответствии с весом насосного оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Расходомер, установленный на напорном трубопроводе для коммерческого учета расхода перекачиваемой жидкости (погрешность измерения <1%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходомер, установленный на напорном трубопроводе для технологического учета расхода перекачиваемой жидкости (погрешность измерения <5%) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Теплоизоляция корпуса КНС (на глубину промерзания или на всю высоту корпуса) |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Электрообогрев КНС (дополнительно к утеплению) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Стеклопластиковыйколодец с запорной арматурой на подводящем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |

* - Рекомендуем приобрести грузоподъемное оборудование в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 норматив по подъему тяжестей (в т.ч. насосных агрегатов при их обслуживании) с разовым перемещением: для мужчин не более 30 кг

2 раза в час, для женщин не более 10 кг 2 раза в час.

6. Дополнительные требования к КНС

Благодарим Вас за обращение и заполнение опросного листа!

Дата заполнения*:

Просим Вас сохранить заполненный опросный лист и отправить на почту info@ecosr.ru

Перед  отправлением  письма,  убедитесь,  пожалуйста,  что  файл  действительно

Заполнен.